«УТВЕРЖДАЮ»

#### Председатель Правления

#### НП «Содружество жилищных управляющих

#### организаций Люберецкого района»

Склярова Т. А.

________________

г. Люберцы                                                                                 26 января 2018 г.

#### Отчет по выполнению плана работ НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» по содержанию и ремонту общего имущества   многоквартирного дома по адресу:

#### г. Люберцы, улица 8 Марта 59, в 2017 г.

| №№ п/п | Наименование работ | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I квартал 2017 г. |
| Январь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 6. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Выполнено |
| 7. | Очистка парапета кровли от снега и наледи. | Выполнено |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей. | Выполнено |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 14. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Февраль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Очистка решеток ливневой канализации от снега и наледи | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. | Выполнено |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 10. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Март |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Очистка парапета кровли от снега и наледи | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин переходных балконов, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 9. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 12. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| II квартал 2017 г. |
| Апрель |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) | Выполнено |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Выполнено |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений и удаление мусора из здания. | Выполнено |
| 13. | Ремонт металических газонных ограждений | Выполнено |
| 14. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 15. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 16. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Май |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Косметический ремонт холла первого этажа. | Выполнено |
| 6. | Проведение весеннего осмотра элементов дома | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | Выполнено |
| 9. | Отключение насосов ИТП и консервация системы отопления | Выполнено |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 12. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Июнь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ревизия насосов, разборка и промывка теплообменников ИТП. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Комплектация и установка пожарных рукавов в пожарные щиты | Выполнено |
| 6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, технических этажах в технических подпольях. | Выполнено |
| 7. | Ремонт трубопроводов с частичной заменой (при необходимости) шаровых кранов и задвижек систем отопления дома. | Выполнено |
| 8. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 9. | Устройство дополнительной сети поливочных систем. | Выполнено |
| 10. | Ремонт просевших отмосток (при необходимости). | Выполнено |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| III квартал 2017 г. |
| Июль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Промывка и ремонт систем водоснабжения | Выполнено |
| 3. | Восстановление теплоизоляции систем отопления. Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Наладочные работы систем автоматики ИТП. | Выполнено |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | Выполнено |
| 8. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, технических этажах в технических подпольях. | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 10. | Частичный ремонт кровли | Выполнено |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Август |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | Выполнено |
| 6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Замена доводчиков и пружин на входных дверях и дверях переходных лоджий. | Выполнено |
| 9. | Утепление оконных проемов и проемов дверей переходных лоджий. | Выполнено |
| 10. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | Выполнено |
| 11. | Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования. | Выполнено |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 14. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Сентябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Ревизия и ремонт защитной аппаратуры в эл. щитовой дома. | Выполнено |
| 6. | Регулировка и наладка систем автоматики подпитки системы отопления. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 9. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 10. | Утепление оконных проемов и проемов дверей переходных лоджий. | Выполнено |
| 11. | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов. | Выполнено |
| 12. | Консервация поливочных систем. | Выполнено |
| 13. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. | Выполнено |
| 14. | Замена доводчиков и пружин на входных дверях и дверях переходных лоджий. | Выполнено |
| 15. | Ремонт и укрепление входных дверей. | Выполнено |
| 16. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 17. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 18. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| IV квартал 2017 г. |
| Октябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Подготовка к запуску и запуск ИТП. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Пуск тепла и регулировка системы отопления | Выполнено |
| 6. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) | Выполнено |
| 7. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 8. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 9. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | Выполнено |
| 10. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 11. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. | Выполнено |
| 13. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. | Выполнено |
| 14. | Доустановка доводчиков и пружин на входных дверях и дверях переходных лоджий. | Выполнено |
| 15. | Ремонт и укрепление входных дверей. | Выполнено |
| 16. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Выполнено |
| 17. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 18. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений | Выполнено |
| 19. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Ноябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 8. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Выполнено |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 11. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Декабрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 4. | Мелкий ремонт и регулировка системы отопления | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 6. | Очистка парапета кровли от снега и наледи | Выполнено |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |