«УТВЕРЖДАЮ»

#### Председатель НП «Содружество жилищных

#### управляющих  организаций Люберецкого района»

Склярова Т. А.

________________

г. Люберцы                                                                                 20 декабря 2016 г.

#### План работ НП «Содружество жилищных управляющих

#### организаций Люберецкого района»

по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома

по адресу: г. Люберцы, улица Гоголя, дом 6.

на 2017 г.

| №№ п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I квартал 2017 г. |
| Январь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 6. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Гл. инженер |
| 7. | Очистка парапета кровли от снега и наледи. | Рабочий по дому |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 9. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и при необходимости мелкий ремонт дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей. | Рабочий по дому |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 13 | Косметический ремонт кабины лифта 4 подъезда | Электрик, рабочий |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 15. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Февраль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Начальник хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек и др.). | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Очистка (на кровле) решеток ливневой канализации от снега и наледи | Рабочий по дому |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 7. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 8. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. | Рабочий по дому |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 10. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Март |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Очистка парапета кровли от снега и наледи | Рабочий по дому |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 7. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 9. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 10. | Ремонт металических газонных ограждений. | Сварщик, рабочий по дому. |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| II квартал 2017 г. |
| Апрель |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Гл. инженер |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания | Гл. инженер |
| 9. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений и удаление мусора из здания. | Рабочий по дому |
| 13. | Косметический ремонт кабины лифта 3 подъезда | Электрик, рабочий |
| 14. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 15. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 16. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Май |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Отключение систем отопление и подготовка к ремонтным работам. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Восстановление газонов, ремонт и окраска малых форм оборудование цветочных клумб | Рабочий |
| 5. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 6. | Частичная замена керамической плитки на приквартирных площадках | Рабочий по дому. |
| 7. | Проведение весеннего осмотра элементов дома | Комиссия |
| 8. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 9. | Оборудование и подключение поливочной системы | Слесарь-сантехник |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 12. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Июнь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Частичная замена светильников на лестничных маршах 1 и 2 подьездов | Электромонтер |
| 4. | Проверка работы пож. гидрантов и комплектации пожарных рукавов в пожарных щитах | Рабочий по дому. |
| 5. | Ремонт систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Частичный ремонт кровли | Рабочий по дому |
| 7. | Косметический ремонт (покраска, частичная замена плитки) первого этажа третьего подъезда. | Маляр, плиточник. |
| 8. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 9. | Ремонт просевших отмосток. | Рабочий по дому. |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 12. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| III квартал 2017 г. |
| Июль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания. | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Промывка, опресовка и восстановление поврежденной теплоизоляции систем водоснабжения. | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | Рабочий по дому |
| 8. | Выборочный ремонт кровли | Рабочий по дому |
| 9. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 10. | Косметический ремонт (покраска, частичная замена плитки) первого этажа третьего подъезда. | Плиточник, маляр. |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 13. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Август |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Проверка готовности, гидравлические испытания системы отопления. Подготовка паспорта готовности. | Комиссия |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Ремонт мягкого покрытия кровли и парапетов козырька второго подъезда. | Рабочий по дому |
| 7. | Косметический ремонт (покраска, замена плитки, отмостки, замена трубопроводов ливневки) первого этажа и входа в второй подъезд. |  |
| 8. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 9. | Ревизия и ремонт аппаратуры защиты силового оборудования в эл.щитовой дома. | Электромонтер |
| 10. | Утепление дверных и оконных проемов. | Рабочий по дому |
| 11. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | Рабочий по дому |
| 12. | Ремонт дверей мест общего пользования. | Рабочий по дому |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, мусоросборщик, дворник |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 15. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Сентябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 4. | Прочистка, промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Слесарь-сантехник |
| 5. | Осмотр и подготовка к запуску систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 7. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Рабочий по дому |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 9. | Утепление машинного помещения лифта. | Рабочий по дому |
| 10. | Демонтаж наружных водоразборных кранов. | Слесарь-сантехник |
| 11. | Консервация поливочных систем. | Слесарь-сантехник |
| 12. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления в подвале (при необходимости). | Рабочий по дому Слесарь-сантехник. |
| 13. | Ремонт мягкого покрытия кровли и парапетов козырька первого подъезда. |  |
| 14. | Косметический ремонт (покраска, замена плитки, отмостки, замена трубопроводов ливневки) первого этажа и входа в первый подъезд. |  |
| 15. | Ремонт и укрепление входных дверей в подвал и мусорокамеру. | Рабочий по дому |
| 16. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 17. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 18. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| IV квартал 2017 г. |
| Октябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Запуск и регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 6. | Проветривание колодцев. | Слесарь-сантехник |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | Гл. инженер |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Рабочий по дому |
| 9. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. | Рабочий по дому |
| 10. | Ремонт и утепление входных дверей. | Рабочий по дому |
| 11. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Рабочий по дому |
| 12. | Ремонт неисправных почтовых ящиков в доме. | Рабочий по дому |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений | Гл. инженер |
| 15. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Ноябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления | Слесарь-сантехник |
| 5. | Проветривание колодцев. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 10. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Декабрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт, регулировка и устранение мелких неисправностей систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 6. | Очистка парапета от снега и наледи. | Рабочий по дому |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 10. | Непредвиденные, аварийные и работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |