СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2007 г. N 272/30

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Законом Московской области от 02.11.2005 N 231/2005-ОЗ "О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской области в переходный период", Уставом Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов Люберецкого муниципального района Московской области решил:
1. Утвердить и ввести в действие в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области Нормативы потребления гражданами коммунальных услуг в муниципальном образовании городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с 01.01.2008.
4. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 20.03.2002 N 80/12 "О параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в Люберецком муниципальном районе Московской области";
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 24.11.2004 N 213/31 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Люберецкого района от 20.03.2002 N 80/12 "Об уровне оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в Люберецком районе";
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 02.03.2005 N 230/33 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Люберецкого района "О параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области" от 20.03.2002 N 80/12 (в редакции от 24.11.2004 N 213/31)";
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 20.09.2006 N 106/13 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской области от 20.03.2002 N 80/12 "О параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области";
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 24.03.2006 N 39/7 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области "О параметрах и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области" от 20.03.2002 N 80/12 (в ред. решений Совета депутатов от 24.11.2004 N 213/31 и от 02.03.2005 N 230/33)";
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 15.11.2006 N 135/16 "О размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений и за коммунальные услуги в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области";
решение Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 20.12.2006 N 160/18 "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.11.2006 N 135/16 "О размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений и за коммунальные услуги в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области по строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. Азизов).

Глава района
В.П. Ружицкий

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 26 декабря 2007 г. N 272/30

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Водоснабжение:

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐
│N       │Вид жилого помещения и состав коммунальной услуги│Единицы     │Норматив   │
│п/п     │в зависимости от степени благоустройства         │измерения   │потребления│
│        │                                                 │            │в месяц    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.    │Жилые дома с водопроводом и канализацией,        │            │           │
│        │оборудованные:                                   │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.1.  │Централизованным горячим водоснабжением,         │            │           │
│        │оборудованные:                                   │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.1.1.│Ванными, душевыми кабинами:                      │            │           │
│        │- объем водопотребления, всего                   │куб. м/чел. │    9,6    │
│        │  В т.ч.:                                        │            │           │
│        │  - объем холодного водопотребления              │            │    6,1    │
│        │  - объем холодного водоснабжения                │            │    3,5    │
│        │  для приготовления горячей воды                 │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.1.2.│Умывальниками, мойками и душем:                  │            │           │
│        │- объем водопотребления, всего                   │куб. м/чел. │    7,5    │
│        │  В т.ч.:                                        │            │           │
│        │  - объем холодного водопотребления              │            │    4,1    │
│        │  - объем холодного водоснабжения                │            │    3,4    │
│        │  для приготовления горячей воды                 │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.2.  │Газовыми и другими нагревателями                 │куб. м/чел. │    8,1    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.3.  │Ванной и газоснабжением                          │куб. м/чел. │    5,8    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.4.  │Газоснабжением, без ванн                         │куб. м/чел. │    4,5    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.1.5.  │Без газоснабжения и ванн                         │куб. м/чел. │    3,7    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.    │Жилые дома с водопроводом, с канализацией        │            │           │
│        │в выгребную яму, оборудованные:                  │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.1.  │Горячим водоснабжением от газовой колонки и      │            │           │
│        │другого водонагревателя:                         │            │           │
│        │- холодное водоснабжение                         │куб. м/чел. │    7,3    │
│        │                                                 │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.2.2.  │Без горячего водоснабжения от нагревателя:       │            │           │
│        │- холодное водоснабжение                         │куб. м/чел. │    3,7    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.    │Общежития с водопроводом и канализацией,         │            │           │
│        │оборудованные:                                   │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.1.  │Общими душевыми:                                 │            │           │
│        │- объем водопотребления, всего                   │куб. м/чел. │    3,3    │
│        │  В т.ч.:                                        │            │           │
│        │  - объем холодного водопотребления              │            │    1,7    │
│        │  - объем холодного водоснабжения                │            │    1,6    │
│        │  для приготовления горячей воды                 │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.2.  │Душевыми при всех жилых комнатах:                │            │           │
│        │- объем водопотребления, всего                   │куб. м/чел. │    4,2    │
│        │  В т.ч.:                                        │            │           │
│        │  - объем холодного водопотребления              │            │    2,3    │
│        │  - объем холодного водоснабжения                │            │    1,9    │
│        │  для приготовления горячей воды                 │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.3.  │Общими кухнями и блоками душевых на этажах при   │            │           │
│        │жилых комнатах в каждой секции здания:           │            │           │
│        │- объем водопотребления, всего                   │куб. м/чел. │    5,4    │
│        │  В т.ч.:                                        │            │           │
│        │  - объем холодного водопотребления              │            │    2,9    │
│        │  - объем холодного водоснабжения                │            │    2,5    │
│        │  для приготовления горячей воды                 │            │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.3.4.  │Без душевых                                      │куб. м/чел. │    2,3    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.4.    │Жилые дома с водопроводом, без канализации       │куб. м/чел. │    2,9    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.5.    │Водоснабжение от уличной колонки                 │куб. м/чел. │    1,9    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│1.6.    │Полив газонов, цветников и огородов на сезон     │куб. м/сотка│   95      │
│        │(с 1 мая по 30 сентября)                         │            │           │
└────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘

2. Водоотведение:

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│N       │Вид жилого помещения и состав коммунальной услуги│Единицы    │Норматив   │
│п/п     │в зависимости от степени благоустройства         │измерения  │потребления│
│        │                                                 │           │в месяц    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.    │Жилые дома с водопроводом и канализацией,        │           │           │
│        │оборудованные:                                   │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.1.  │Централизованным горячим водоснабжением,         │           │           │
│        │оборудованные:                                   │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.1.1.│Ванными:                                         │           │           │
│        │- объем водоотведения, всего                     │куб. м/чел.│    9,6    │
│        │  В т.ч.:                                        │           │           │
│        │  - объем от холодного водопотребления           │           │    6,1    │
│        │  - объем от холодного водоснабжения для         │           │    3,5    │
│        │  приготовления горячей воды                     │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.1.2.│Умывальниками, мойками и душем:                  │           │           │
│        │- объем водоотведения, всего                     │куб. м/чел.│    7,5    │
│        │  В т.ч.:                                        │           │           │
│        │  - объем от холодного водопотребления           │           │    4,1    │
│        │  - объем от холодного водоснабжения для         │           │    3,4    │
│        │  приготовления горячей воды                     │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.2.  │Газовыми и другими нагревателями                 │куб. м/чел.│    8,1    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.3.  │Ванной и газоснабжением                          │куб. м/чел.│    5,8    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.4.  │Газоснабжением, без ванн                         │куб. м/чел.│    4,5    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.1.5.  │Без газоснабжения и ванн                         │куб. м/чел.│    3,7    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.2.    │Жилые дома с водопроводом, с канализацией        │           │           │
│        │в выгребную яму, оборудованные:                  │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.2.1.  │Горячим водоснабжением от газовой колонки:       │           │           │
│        │- от очистки выгребных ям                        │куб. м/чел.│    7,3    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.2.2.  │Без горячего водоснабжения:                      │           │           │
│        │- от очистки выгребных ям                        │куб. м/чел.│    3,7    │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.3.    │Общежития с водопроводом и канализацией,         │           │           │
│        │оборудованные:                                   │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.3.1.  │Общими душевыми:                                 │           │           │
│        │- объем водоотведения, всего                     │куб. м/чел.│    3,3    │
│        │  В т.ч.:                                        │           │           │
│        │  - объем от холодного водопотребления           │           │    1,7    │
│        │  - объем от холодного водоснабжения для         │           │    1,6    │
│        │  приготовления горячей воды                     │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.3.2.  │Душевыми при всех жилых комнатах:                │           │           │
│        │- объем водоотведения, всего                     │куб. м/чел.│    4,2    │
│        │  В т.ч.:                                        │           │           │
│        │  - объем от холодного водопотребления           │           │    2,3    │
│        │  - объем от холодного водоснабжения для         │           │    1,9    │
│        │  приготовления горячей воды                     │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.3.3.  │Общими кухнями и блоками душевых на этажах при   │           │           │
│        │жилых комнатах в каждой секции здания:           │           │           │
│        │- объем водоотведения, всего                     │куб. м/чел.│    5,4    │
│        │  В т.ч.:                                        │           │           │
│        │  - объем от холодного водопотребления           │           │    2,9    │
│        │  - объем от холодного водоснабжения для         │           │    2,5    │
│        │  приготовления горячей воды                     │           │           │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2.3.4.  │Без душевых                                      │куб. м/чел.│    2,3    │
└────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

3. Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение:

N   
п/п 	Вид жилого помещения                           	Единица  
измерения	Норматив   
потребления
в месяц    	
3.1.	В домах с централизованным горячим             
водоснабжением, оборудованных ваннами          	1 чел.   	0,1942 Гкал	
3.2.	В домах с централизованным горячим             
водоснабжением, оборудованных умывальниками,   
мойками и душем (без ванн)                     	1 чел.   	0,1882 Гкал	
3.3.	В общежитиях с общими душевыми                 	1 чел.   	0,087 Гкал 	
3.4.	В общежитиях с душевыми при всех жилых комнатах	1 чел.   	0,1044 Гкал	
3.5.	В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых
на этажах при жилых комнатах в каждой секции   
здания                                         	1 чел.   	0,1392 Гкал	

4. Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды при наличии приборов учета - 0,055 Гкал.
5. Расход тепловой энергии на отопление на 1 кв. м - 0,0145 Гкал.
6. Электроэнергия:

N   
п/п 	Вид жилого помещения                             	Единица    
измерения  	Норматив     
потребления  
в месяц      	
6.1.	В домах с электроплитами:                        			
	На одиноко проживающего                          	1 чел.     	89,0 кВт/мес.	
	На проживающих в семье                           	На каждого 
члена семьи	57,0 кВт/мес.	
6.2.	В остальном жилищном фонде:                      			
	На одиноко проживающих                           	1 чел.     	57,0 кВт/мес.	
	На проживающих в семье                           	На каждого 
члена семьи	34,0 кВт/мес.