#### Отчет по выполнению плана работ НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» по содержанию и ремонту общего имущества   многоквартирного дома по адресу:

#### г. Люберцы, улица Шевлякова, дом 8. в 2015 г.

| №№ п/п | Наименование работ | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I квартал 2015 г. |
| Январь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 6. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Выполнено |
| 7. | Очистка парапета кровли от снега и наледи. | Выполнено |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей. | Выполнено |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Февраль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек и др.). | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Очистка решеток ливневой канализации от снега и наледи | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Замена разбитых стекол окон и дверей переходных лоджий. | Выполнено |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 10. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Март |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Очистка парапета кровли от снега и наледи | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 9. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 12. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| II квартал 2015 г. |
| Апрель |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) | Выполнено |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Выполнено |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания | Выполнено |
| 9. | Проветривание колодцев | Выполнено |
|  | Ремонт металических газонных ограждений | Выполнено |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 12. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений и удаление мусора из здания. | Выполнено |
| 13. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 14. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 15. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Май |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Отключение систем отопление и подготовка к ремонтным работам. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Частичная замена керамической плитки на приквартирных и лифтовых площадках | Выполнено |
| 6. | Проведение весеннего осмотра элементов дома | Выполнено |
|  | Восстановление газонов и высадка цветов на клумбы | Выполнено |
| 7. | Проветривание колодцев | Выполнено |
|  | Косметический ремонт лестничных маршей и предлифтовых площадок | Выполнено |
|  | Частичная замена поврежденной половой плитки | Выполнено |
| 8. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | Выполнено |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 11. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Июнь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Проверка работы пож. гидрантов и комплектации пожарных рукавов в пожарных щитах | Выполнено |
| 4. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 6. | Оборудование сети поливочных систем. | Выполнено |
| 7. | Ремонт просевших отмосток. | Выполнено |
|  | Косметический ремонт лестничных маршей и предлифтовых площадок | Выполнено |
|  | Частичная замена керамической плитки на приквартирных и лифтовых площадках | Выполнено |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| III квартал 2015 г. |
| Июль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания. | Выполнено |
| 2. | Промывка, опресовка и восстановление поврежденной теплоизоляции систем водоснабжения. | Выполнено |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Выполнено |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | Выполнено |
| 8. | Проветривание колодцев | Выполнено |
|  | Косметический ремонт лестничных маршей и предлифтовых площадок | Выполнено |
| 9. | Ремонт оборудования детской площадки. | Выполнено |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 12. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Август |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Проверка готовности, промывка и опресовка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях. | Выполнено |
| 6. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 7. | Ревизия и ремонт аппаратуры защиты силового оборудования в эл.щитовой дома. | Выполнено |
| 8. | Утепление дверных и оконных проемов. | Выполнено |
| 9. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | Выполнено |
| 10. | Ремонт дверей мест общего пользования. | Выполнено |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Сентябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 4. | Прочистка, промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Выполнено |
| 5. | Осмотр и подготовка к запуску систем центрального отопления. | Выполнено |
| 6. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 7. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 9. | Утепление машинного помещения лифта. | Выполнено |
| 10. | Демонтаж наружных водоразборных кранов. | Выполнено |
| 11. | Консервация поливочных систем. | Выполнено |
| 12. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления в подвале. | Выполнено |
| 13. | Ремонт и укрепление входных дверей в подвал и мусорокамеру. | Выполнено |
| 14. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 15. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 16. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| IV квартал 2015 г. |
| Октябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Запуск и регулировка систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Выполнено |
| 6. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | Выполнено |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Выполнено |
| 9. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. | Выполнено |
| 10. | Ремонт и утепление входных дверей. | Выполнено |
| 11. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Выполнено |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений | Выполнено |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| Ноябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев. | Выполнено |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Выполнено |
| Декабрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Выполнено |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Выполнено |
| 3. | Ремонт, регулировка и устранение мелких неисправностей систем центрального отопления. | Выполнено |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Выполнено |
| 5. | Проветривание колодцев | Выполнено |
| 6. | Очистка парапета от снега и наледи. | Выполнено |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Выполнено |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Выполнено |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Выполнено |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Выполнено |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Выполнено |