#### План работ НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района» по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного дома по адресу: г. Люберцы, улица Попова, дом 7 в 2015 г.

| №№ п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I квартал 2015 г. |
| Январь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 6. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Гл. инженер |
| 7. | Очистка кровли от снега и наледи. | Рабочий по дому |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 9. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 10. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей. | Рабочий по дому |
| 11. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Февраль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Начальник хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек и др.). | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Уборка подвального помещения | Рабочий по дому |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 7. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 8. | Замена разбитых стекол окон и дверей. | Рабочий по дому |
| 9. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 10. | Регулировка и мелкий ремонт систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Март |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 6. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 8. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 11. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| II квартал 2015 г. |
| Апрель |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Ремонт и окраска металических газонных ограждений | Сварщик, рабочий |
| 6. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков) | Слесарь-сантехник |
| 7. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 8. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Гл. инженер |
| 9. | Проверка состояния продухов в цоколе здания | Гл. инженер |
| 10. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 11. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 12. | Регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 13. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений и удаление мусора из подвала. | Рабочий по дому |
| 14. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 15. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 16. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Май |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Отключение отопление и подготовка инженерных систем к ремонтным работам. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Частичный ремонт пола приквартирных площадок | Рабочий по дому. |
| 6. | Проведение весеннего осмотра элементов дома | Комиссия |
| 7. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 8. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | Слесарь-сантехник |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 10. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 11. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| Июнь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Частичный ремонт цоколя с последующей покраской | Рабочий по дому. |
| 4. | Ремонт систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 5. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 6. | Устройство сети поливочных систем. | Слесарь-сантехник |
| 7. | Ремонт просевших отмосток. | Рабочий по дому. |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электромонтер |
| III квартал 2015 г. |
| Июль |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания. | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Промывка, опресовка и восстановление поврежденной теплоизоляции систем водоснабжения. | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Прочистка, гидропневматическая промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 7. | Утепление и прочистка вентиляционных каналов. | Рабочий по дому |
| 8. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 9. | Частичный ремонт кровли | Рабочий по дому. |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 12. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Август |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Проверка готовности, промывка и опресовка систем центрального отопления. | Комиссия |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 7. | Ревизия и ремонт аппаратуры защиты силового оборудования в эл.щитовой дома. | Электромонтер |
| 8. | Утепление дверных и оконных проемов. | Рабочий по дому |
| 9. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | Рабочий по дому |
| 10. | Ремонт дверей мест общего пользования. | Рабочий по дому |
| 11. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, мусоросборщик, дворник |
| 12. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 13. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Сентябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 4. | Прочистка, промывка канализационных трубопроводов в подвале (лежаков). | Слесарь-сантехник |
| 5. | Осмотр и подготовка к запуску систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 7. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Рабочий по дому |
| 8. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 9. | Частичная замена светильников в подвале | Эл.монтер |
| 10. | Демонтаж наружных водоразборных кранов. | Слесарь-сантехник |
| 11. | Консервация поливочных систем. | Слесарь-сантехник |
| 12. | Дополнительная теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления в подвале. | Рабочий по дому Слесарь-сантехник. |
| 13. | Ремонт и укрепление входных дверей в подвал и мусорокамеру. | Рабочий по дому |
| 14. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 15. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 16. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| IV квартал 2015 г. |
| Октябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Запуск и регулировка систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проверка исправности канализационных вытяжек. | Гл. инженер |
| 6. | Проветривание колодцев. | Слесарь-сантехник |
| 7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. | Гл. инженер |
| 8. | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев. | Рабочий по дому |
| 9. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений. | Рабочий по дому |
| 10. | Ремонт и утепление входных дверей. | Рабочий по дому |
| 11. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Рабочий по дому |
| 12. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 13. | Контроль за выполнением ремонтных работ жилых помещений | Гл. инженер |
| 14. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Ноябрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. тех. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 4. | Регулировка системы центрального отопления | Слесарь-сантехник |
| 5. | Проветривание колодцев. | Слесарь-сантехник |
| 6. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 7. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 8. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 9. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома. | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| Декабрь |
| 1. | Плановый ежемесячный обход и осмотр отдельных элементов и помещений здания | Гл. инженер Нач. хоз. участка |
| 2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров канализации) | Слесарь-сантехник |
| 3. | Ремонт, регулировка и устранение мелких неисправностей систем центрального отопления. | Слесарь-сантехник |
| 4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в подвале, на чердаке и в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей и мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования). | Электромонтер |
| 5. | Проветривание колодцев | Слесарь-сантехник |
| 6. | Очистка кровли от снега и наледи. | Рабочий по дому |
| 7. | Проверка состояния продухов в цоколе здания. | Гл. инженер |
| 8. | Устранение незначительных неисправностей и мелкий ремонт входных дверей, доводчиков и пружин, остекления окон и дверей | Рабочий по дому |
| 9. | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории | Уборщик, дворник |
| 10. | Работы по текущему ремонту общего имущества дома | Слесарь-сантехник. Электрик. |
| 11. | Контроль за выполнением ремонтных работ в жилых помещениях | Гл. инженер |